Тема занятия.

МЕТОД НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

I. Цель занятия:
     Изучить теоретические основы метода нейтрализации. Научиться готовить рабочие растворы из исходных веществ и устанавливать титр раствора кислоты по исходному веществу. Получить представление об использовании метода нейтрализации в медико-биохимических исследованиях.

Приобрести навыки работы с мерной посудой, навыки титрования растворов кислот и оснований, научиться проводить расчеты в титриметрическом анализе, понимать роль титриметрического анализа в медико-биологических исследованиях.
II. Исходный уровень знаний:
1. Знание реакций нейтрализации и гидролиза солей.

2. Знание основных химических понятий: моль, молярная масса, относительная молекулярная масса, эквивалент, фактор эквивалентности

3. Знание закона эквивалентов

4.Умение находить концентрации растворов, массовые доли веществ, массу определяемого вещества

5. Умение рассчитывать рН растворов сильных  и слабых электролитов.

III.После изучения темы студент должен 

знать:
– понятие о титриметрическом методе

– реакции, лежащие в основе метода;

– титрованные растворы (титр приготовленный, титр установленный, исходные вещества)

– рабочие растворы и исследуемые вещества в методах титриметрического анализа

– исходные вещества в методе нейтрализации;

– индикаторы и условия их применения;

– методы титрования (прямого и обратного), используемые для количественного определения веществ; 

уметь:
– выбирать метод титриметрического анализа при исследованиях

– готовить рабочие растворы и устанавливать их титр по исходным веществам метода;

– выбирать исходные вещества для данного метода

– проводить титрование исследуемых растворов рабочими растворами;

– выбирать необходимый индикатор при титровании различных веществ;

– проводить расчеты при определениях методом нейтрализации, определять fэкв (кислот, оснований, солей, окислителей, восстановителей), проводить расчет титра (Т), нормальности (Сн), молярности (См), моляльности (m) и % содержания вещества;

– проводить практическое определение кислот, оснований, солей методом нейтрализации.

IV. Основные вопросы темы

1. Реакция, лежащая в основе метода нейтрализации

2. Исходные вещества, рабочие растворы и их приготовление

3. Кривые титрования в методе нейтрализации

4. Определение момента эквивалентности; индикаторы

5. Определяемые вещества

 6. Методы титрования
7. Применение метода нейтрализации в медицинской практике.

V. Вопросы и задания для самоподготовки 

(обязательное домашнее задание, выполняемое в отдельной тетради)

1. Исследуемые (определяемые) вещества
2.  Расчеты в титриметрическом анализе
3. Какие соли можно количественно определять методом нейтрализации?
4. Какие рабочие растворы с титром приготовленным (Тпр.) или установленным (Туст..) можно получить из данных веществ: соляной, серной, щавелевой кислот; гидроксида натрия, тетрабората натрия?

5.  Можно ли, используя индикаторы, точно определить моменты эквивалентности при титровании: уксусной кислоты раствором аммиака; сероводородной кислоты гидроксидом калия; раствора аммиака серной кислотой?
6. Рабочие растворы и определение их титра и нормальности.
7.  Используя табличные данные, назовите индикаторы, которые можно применить при титровании: сероводородной кислоты гидроксидом калия; угольной кислоты гидроксидом натрия; раствора аммиака серной кислотой.
8. Какая концентрация больше: Сн или См ? 
9. В дистиллированной воде растворили 4.2г пищевой соды (NaHCO3). Найти молярную концентрацию и титр раствора.(Ответ: CМ (NaHCO3) = 0.25моль/л; Т(NaHCO3) = 0.0210 г/мл)

10. Определите молярную и моляльную концентрации ZnCI2 в растворе, приме​няемого в качестве вяжущего и асептического средства, содержащего 5 г ZnCl2 в 100 г раствора (плотность 1 г/см3).

11. Титрование по реакции Na2B4O7+2HCI+5H2O=2NaCI+4H3BO3  относится к методу титрования.
1) кислотно-основного


2) окислительно-восстановительного
3)   осадительного



4)   комплексонометрического
12. В основе методов кислотно-основного титрования лежит процесс образования:
 1) слабого электролита                   
2) малорастворимого соединения
3) комплексных соединений           
4) гидратов
13. Для нейтрализации 50 мл раствора гидроксида бария c молярной концентрацией 0,2 моль/л потребуется раствор соляной кислоты c молярной концентрацией 0,1 моль/л объемом:
1) 200        2) 150          3) 300              4) 50

14. Какова Сн 3М раствора серной кислоты ?
15. Можно ли оттитровать слабое основание (NH4OH) слабой кислотой  (CH3COOH) ?
VI. Вопросы для самоконтроля (включены в коллоквиум и зачетное занятие)

1. Фактор эквивалентности гидроксида кальция в реакции Ca(OH)2 + 2HCI →…. равен:

1) 1         2) 1/2        3) 1/3      4) 1/6

2. Титрантами в методе нейтрализации являются:

1) HCl            2) CH3COOH           3) KOH       4) HCl  и KOH
1. Установочное вещество это:

1) раствор реагента с точно известной концентрацией

2) простое или сложное вещество, содержание которого определяется в образце

3) устойчивое химически чистое вещество точно известного состава

4) раствор реагента неизвестной концентрации

2. Индикаторы - это вещества,  изменяющие свою окраску только: 

1) в зависимости от рН среды                       
2) в точке нейтральности

3) в точке эквивалентности                          
4) в точках нейтральности и эквивалентности

3. Какие из перечисленных веществ могут быть определены методом нейтрализации

1) NaCl   2) K2SO4   3) NaNO3  4) NH4Cl

4. При титровании NaOH сильной кислотой в качестве индикатора используют:

1) фенолфталеин (8,1-10)



2) лакмус (5.0-8.0)  

3) метиловый фиолетовый (2,0-3,0) 

4) фенолфталеин и лакмус

5. В случае титровании угольной кислоты сильным основанием на кривой титрования:

1) скачок титрования совпадает с точкой эквивалентности

2) скачок титрования не совпадает с точкой эквивалентности

3) скачок титрования совпадает с точкой нейтральности

4) наблюдается несколько скачков титрования и несколько точек эквивалентности

2. Пониженная кислотность желудочного сока означает, что на титрование 100 мл желудочного содержимого требуется

1) более 60 мл 0.1 н раствора NaOH           2) 30 мл и меньше 0.1 н раствора NaOH

3) 40-60 мл 0.1 н раствора NaOH                4) 35 мл 0.1 н раствора NaOH

3. К 100 г 5%-го раствора NaCl добавили 150 г воды. Массовая доля вещества в растворе составляет

1) 3%          2) 2%          3) 4%          4) 8%

4. 4 мл 3%-го раствора преднизалона содержит чистого преднизалона

1) 1200 мг         2) 12 мг        3) 120 мг         4) 0.12 мг

VII. Задания для самостоятельной работы на занятии
1. Какова масса гидроксида натрия, растворенного в 100.0 мл воды, если на титрование 25.00 мл этого раствора израсходовано 21.80 мл соляной кислоты с нормальной концентрацией 0.09830 моль/л? 
2. Каково процентное содержание хлороводорода в растворе, если на титрование навески 9.8726 г раствора израсходовано 28.00 мл 0.9630 и гидроксида натрия? 
3. Найти процентное содержание гидроксида калия, если к 10,00 мл раствора гидроксида калия было добавлено 20.00 мл 0.1130 и раствора соляной кислоть1, а на титрование избытка соляной кислот израсходовано 8.90 мл 0.1200 н раствора гидроксида натрия. 
4. 2.45 г раствора серной кислоты неизвестной концентрации поместили в мерную колбу на 50.0 мл и довели дистиллированной водой до метки. На 10.0 мл полученного раствора пошло при титровании в среднем 7.48 мл 0.1064 н раствора гидроксида калия. Рассчитайте массовую долю (массовую процентную концентрацию) серной кислоты в исходном растворе. 

5. 5.0 г дигидрата щавелевой кислоты растворили в воде и получили 200.0 мл раствора. 10.0 мл полученного раствора перенесли в мерную колбу вместимостью 100.0 мл и довели до метки дистиллированной водой. 10,00 мл второго  растюра отгитровали 12.15 мл раствора гидроксида  натрия. Вычислите молярную концентрацию раствора титранта. 
6.  Вычислите массу муравьиной кислоты, содержащейся в растворе, если на его титрование было израсходовано 12,25 мл раствора с молярной концентрацией гидроксида калия 0.3550 моль/л. 
7. Навеску гидроксида кальция массой 1.5000 г, содержащую индифферентные примеси, растворили в воде и получили 200,0 мл раствора. На титрование адекватной доли объемом 20.00 мл было израсходовано 15.20 мл раствора с молярной концентрацией хлороводородной кислоты 0.2399 моль/л. Вычислите массовую долю гидроксида кальция в образце в %. 
8. Для обработки ран используется 3%-ный раствор Н2О2. Какой объем (мл) 30% раствора Н2О2 необходимо взять для приготовления 500 мл 3% раствора (пл=1)? 
9. Для смазывания десен приготовлен раствор из 5 мл пергидроля (30% Н2О2) и 15 мл дистиллированной воды. Рассчитайте массовую долю (%) Н2О2 в по​лученном растворе (плотность растворов принять равной 1г/мл).  
10. К 550 мл 0.1925М NaCl прибавили 50.00 мл раствора NaCl с титром 0.02370 г/мл. Титр (г/мл) полученного раствора равен?

VIII. Лабораторные  работы

1. Определение массы гидроксида натрия в растворе.

2. Определение нормальности КОН по титрованному раствору Н2С2О4.

3. Определение кислотности желудочного содержимого.

4. Определение процентного содержания кислоты в растворе. 

5. Определение содержания кислот желудочного содержимого.

IX. Темы докладов УИРС:
1. Кривые титрования многоосновных кислот и многокислотных оснований.

2. Индикаторы в методе нейтрализации, их применение и механизм действия.

3. Метод нейтрализации в клинических лабораторных исследованиях.

Х. Литература
1. Лекции.

2. Ершов Ю.А., Попков В.А. и другие. Общая химия. М. 2010, с.108-118.

3. В.А.Попков, С.А.Пузаков Общая химия. Учебник для медицинских вузов, М, ГЭОТАР Медиа, 2010 г.,  . с.128-136.

4. Практикум по общей химии. Биофизическая химия. Химия  биогенных элементов.  Учебное пособие для студентов медицинских вузов (Ред. В.А.Попков).- М., 4 изд.,  2013 г., с.28-40

5. Ленский А.С. Введение в бионеорганическую и биофизическую химию. М.1989, с.151-159

6. Титриметрический анализ. Пособие для студентов. Под ред. А.В. Дробаченко. СПб, 2003, с. 10-23

7. Методические указания к решению задач для самостоятельной работы студентов. Под ред. А.В. Дробаченко. Часть 1. Л.,1991, с. 68-97.

PAGE  
4

